Приложение № 1

К муниципальной целевой Программе

«Об энергосбережении и энергетической

эффективности в муниципальном

образовании сельском поселении

«Деревня Бронцы» в 2010-2014 г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в муниципальном образовании сельском поселении «Деревня Бронцы»                           на 2010-2014 г.г.

| № п/ п | Название учреждения | Адрес | Мероприятие | Стоимость работ с проектом, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 201 4 |
| 1 | Здание администрации СП «Деревня Бронцы» | Д. Бронцы, ул. Центральная, д.6 | Установка знергосберегаю щих лампочек | 16 шт./ 3.2 | 12 шт./ 2,4 | 1 шт./ 0.2 | 1 шт./ 0.2 | 1 шт./ 0.2 | 1 шт./ 0.2 |
|  |  |  | Теплоизоляция чердачного перекрытия | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | Замена окон | 5 шт./ 60,0 | 5 шт./ 60,0 |  |  |  |  |
| 2 | Здание Дома культуры | Д. Бронцы, ул. Вишёвая, д. 10 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 15шт / 3,0 | 15шт / 3,0 |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом | Бронцы, ул. Центральная, д. № 1 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 4 шт/ 0,8 |  | 4 шт/ 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта холодной воды | 1 шт/ 13,6 |  | 1 шт/ 13,6 |  |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта электроэнергии | 1 шт/ 2,7 |  | 1 шт/ 2,7 |  |  |  |
| № п/ п | Название учреждения | Адрес | Мероприятие | Стоимость работ с проектом, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 4 | Жилой дом | Бронцы, ул. Центральная, д. № 2 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 4 шт. 0,8 |  | 4 шт/ 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта холодной воды | 1 шт/ 13,6 |  | 1 шт/ 13,6 |  |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта электроэнергии | 1 шт/ 2,7 |  | 1 шт/ 2,7 |  |  |  |
| 5 | Жилой дом | Бронцы, ул.Школьная, д. № 3 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 4 шт. 0,8 |  |  | 4 шт. 0,8 |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта холодной воды | 1 шт/ 13,6 |  |  | 1 шт/ 13,6 |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта электроэнергии | 1 шт/ 2,7 |  |  | 1 шт/ 2,7 |  |  |
| 6 | Жилой дом | Бронцы, ул.Школьная, д. № 4 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 4 шт. 0,8 |  |  | 4 шт. 0,8 |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта холодной воды | 1 шт/ 13,6 |  |  | 1 шт/ 13,6 |  |  |
|  |  |  | Установка прибора учёта электроэнергии | 1 шт/ 2,7 |  |  | 1 шт/ 2,7 |  |  |
| № п/ п | Название учреждения | Адрес | Мероприятие | Стоимость работ с проектом, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 7 | Жилой дом | Ул. Вишёвая, д.8 | Установка энергосберегаю щих лампочек | 4 шт/ 0,8 |  | - | - | 4шт/ 0,8 | - |
|  |  |  | Установка прибора учёта электроэнергии | 1 шт/ 2,7 |  |  |  | 1 шт/ 2,7 |  |
|  |  |  | Установка теплового счётчика | 1 шт/ 45,0 |  |  |  | 1 шт/ 45,0 |  |
|  | Жилой дом | Бронцы, ул.Школьная, д. № 5 | Установка энергосберегаю щих лампочек Установка прибора учёта электроэнергии Установка прибора учёта холодной воды | 12 шт. 2,4 1 шт/ 2,7 1 шт/ 13,6 |  |  | 12шт. 2,4 1 шт/ 2,7 1 шт/ 13,6 |  |  |
| 8 | Уличное освещение | Д. Бронцы | Установка энергосберегаю щих светильников | 10 шт./ 60,0 |  |  |  |  | 10 шт./ 60,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 276,8 | 65.4 | 49,4 | 53,1 | 48,7 | 60,2 |