Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бронцы»

Калужской области

РЕШЕНИЕ

от 01 октября 2018 г.                                                                                                      № 98

д. Бронцы

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Во исполнение требований п.7 ч.1 ст.8, п. 11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области РЕШИЛА:

- Утвердить настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте администрации сельского поселения в информационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу администрации  сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Деревня Бронцы»                                            Д.В.Иост

Приложение №1

к Решению Сельской Думы МО СП «Деревня Бронцы»

от 01.10.2018 г. №98

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

- Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области.

- Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

- Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования сельского поселения  «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области (далее - поселение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

- Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию муниципального образования сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области  (далее - администрация поселения) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

- Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

- Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия).

- Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

- При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

- Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

- По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению №1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению №2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

- По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

- В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

- Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации поселения. В случае, если собственником здания, сооружения, является иное нежели заявитель лицо, копия акта осмотра выдается также собственнику объекта недвижимости.

- В случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства, технических регламентов администрация поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

- Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

- Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение №1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

_______________________ «____» ________г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения)

| 2. | Адрес |
| --- | --- |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |
| 4. | Пользователи (наниматели, арендаторы) |
| 5. | Год постройки |
| б. | Материал стен |
| 7. | Этажность |
| 8. | Наличие подвала |

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе –

Председателя

_______________________________________________________________________

Членов комиссии:

1.

__________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представители:

1.

_____________________________________________________

2.

__________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр

____________________________________________________________

наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния,описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, |  |  |
| 11 | ворота) |  |  |
| 12 | Кровля |  |  |
|  | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
| 13 | б) водоотводящие |  |  |
| 14 | устройства | * |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |
| 16 | Центральное отопление |  |  |
| 17 | Местное отопление |  |  |
| 18 | Санитарно-технические |  |  |
| 19 | устройства |  |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, |  |  |

| 25 | освещение Технологическое оборудование Встроенные помещения __________________________ __________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- взятие проб материалов для испытаний

___________________________________________

- другие замеры и испытания конструкций и оборудования

______________________________________________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение №2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

_______________________ «____» ________г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений)

________________________________________________________

Адрес

________________________________________________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)

________________________________________________________

Материал стен

________________________________________________________

Этажность

________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий

__________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе –

Председатель комиссии

________________________________________________________

Члены комиссии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

произвела осмотр 	,

наименование зданий (сооружений) пострадавших в результате

________________________________________________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных  воздействий:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии